## Genel Bilgiler
MAHAL LİSTESİ, İMALAT TARİFİ VE MARKA SEÇİMLERİ
Durunday Villa — Konya / Meram / Durunday · Bodrumlu dubleks villa
PROJE VE İMAR KÜNYESİ
Yeri | Konya, Meram ilçesi, Durunday mahallesi
Yapı türü | Ayrık nizam, tek aileli müstakil villa (dubleks)
Parsel alanı | 1001 m² (26.00 × 38.50 m — varsayım)
TAKS / KAKS | 0.30 / 0.60 → taban 300 m², emsal 601 m²
Çekme mesafeleri | ön 5.0 m · yan 3.0 m · arka 3.0 m
Bina oturumu | 20.00 × 15.00 m = 300 m²
Kat adedi | Bodrum + Zemin + 1. Normal kat (dubleks) + çatı arası
Kat yükseklikleri | Bodrum 2.90 m (net 2.55 m) · Zemin 3.20 m (net 2.85 m) · 1. Kat 3.10 m (net 2.75 m)
Toplam brüt inşaat alanı | 900 m² (3 kat × 300 m²)
Toplam net alan | 747.5 m² kapalı + 68.5 m² açık teras/balkon
Kalite segmenti | Üst segment / lüks konut
Belge tarihi / revizyon | 19.09.2026 · R01 (çizimlerle birlikte)
GENEL YAPIM TANIMLARI VE MARKA SEÇİMLERİ
İmalat | Teknik tanım | Marka / ürün seçimi
Taşıyıcı sistem | Radye temel + betonarme perde/kolon-kiriş; TBDY-2018'e göre tasarım, C30/37 beton, B420C donatı. | Hazır beton: Konya bölgesi TSE belgeli tesis · donatı İçdaş / Kardemir
Bodrum su yalıtımı | Bitümlü membran (çift kat) + drenaj levhası + çakıl dolgulu Ø150 drenaj borusu, temel altı 10 cm grobeton üzeri yalıtım. | Membran Sika veya BTM · drenaj levhası Onduline / Izobu
Dış duvar | 19 cm gaz beton veya tuğla + 8 cm XPS mantolama (λ ≤ 0,033) + kaplama. TS 825 3. bölge şartını sağlar. | XPS Dow Styrofoam veya Austrotherm · sistem Baumit openSystem ya da Weber therm
Dış cephe kaplaması | Doğal taş (traverten/andezit) + ısı yalıtım sıvası, antrasit alüminyum denizlik ve damlalık profilleri. | Taş: bölge ocakları (Afyon/Burdur/Nevşehir) · profil Asaş
Çatı | Kırma çatı, ahşap karkas; 14 cm taşyünü, su yalıtım örtüsü, nefes alan membran, kilitli kiremit, alüminyum oluk. | Kiremit Kılıçoğlu veya Toprak Seramik · taşyünü İzocam · membran Dörken Delta
Teras / balkon su yalıtımı | Çift kat poliüretan esaslı su yalıtımı + ısı yalıtımı + şap, don dayanımlı kaplama, çizgisel drenaj. | Sika Sikalastic veya BASF MasterSeal · drenaj ACO
Islak hacim su yalıtımı | Duvarda 200 cm, döşemede tam alan çimento esaslı çift bileşenli yalıtım, köşelerde bandaj. | Kalekim Su Yalıtım 2K veya Weber Tec 822 · bandaj Kalekim
Asansör | 4 duraklı (bodrum-zemin-1.kat-çatı arası), 4–6 kişilik, makine dairesiz, kuyu su yalıtımlı. | Schindler 3300 veya Kone MonoSpace 500
Peyzaj / dış alanlar | Otomatik damlama + rotorlu sulama, bahçe aydınlatması, doğal taş yürüme yolu, çim ve bitkilendirme, otomatik bahçe kapısı. | Sulama Hunter / Rain Bird · kapı otomasyonu Nice veya Came
Güvenlik | Alarm, çevre ve iç mekan IP kamera, görüntülü diyafon, bahçe kapısı otomasyonu. | Alarm Paradox · kamera Hikvision · diyafon Comelit
VARSAYIMLAR VE UYARILAR
• Çizimler ön tasarım (avan) niteliğindedir; uygulama projesi, statik-mekanik-elektrik projeleri ve ruhsat için yetkili proje müellifi onayı gerekir.
• Parsel ölçüleri, TAKS/KAKS, çekme mesafesi ve kat adedi Meram Belediyesi imar durumu belgesiyle teyit edilmelidir.
• Mahal alanları duvar aksı geometrisinden net (duvar içi) olarak hesaplanmıştır; uygulamada ±%2 sapma olabilir.
• Piyes ölçüleri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 29 asgari değerleriyle karşılaştırılmıştır (bkz. Yönetmelik Uygunluk sayfası).
• Konya TS 825'e göre 3. iklim bölgesindedir; yalıtım kalınlıkları buna göre verilmiştir. Deprem hesabı TBDY-2018'e göre yapılacaktır.
• Marka seçimleri üst segment için örnek niteliğindedir; teklif aşamasında eşdeğer ürünler önerilebilir.

## Mahal Programı
MAHAL PROGRAMI — ALAN TABLOSU
Mahal No | Mahal Adı | Net Alan (m²) | Dar Kenar (m) | Uzun Kenar (m) | Tip | Açıklama
BODRUM KAT
B-01 | Garaj (3 araçlık) | 48 | 5.75 | 8.35 | teknik
B-02 | Hobi ve oyun salonu | 43.8 | 5.25 | 8.35 | yasam
B-03 | Ev sineması | 28 | 3.35 | 8.35 | yasam
B-04 | Kazan dairesi / teknik hacim | 11.5 | 3.25 | 3.55 | teknik
B-05 | Merdiven ve hol | 17.7 | 3.25 | 5.45 | sirkulasyon
B-06 | Çamaşırhane ve ütü odası | 6 | 1.85 | 3.25 | islak
B-07 | Depo | 4.7 | 1.45 | 3.25 | teknik
B-08 | Kiler / soğuk oda | 5.7 | 1.75 | 3.25 | teknik
B-09 | Su deposu ve hidrofor | 5.8 | 2.35 | 2.45 | teknik
B-10 | Elektrik panosu / depo | 2.6 | 1.05 | 2.45 | teknik
B-11 | Asansör ve tesisat şaftı | 5 | 2.05 | 2.45 | teknik
B-12 | WC + duş | 4 | 1.65 | 2.45 | islak
B-13 | Koridor | 3.6 | 1.45 | 2.45 | sirkulasyon
B-14 | Şarap mahzeni ve bar | 13.1 | 2.45 | 5.35 | ikincil
B-15 | Spor salonu (fitness) | 18.3 | 3.55 | 5.15 | yasam
B-16 | Sauna ve dinlenme | 10.4 | 2.85 | 3.65 | islak
B-17 | Soyunma ve duş | 7.8 | 2.15 | 3.65 | islak
B-18 | Hizmet / misafir odası | 10.4 | 2.85 | 3.65 | yatak
B-19 | Hizmet banyosu | 4.8 | 2.15 | 2.25 | islak
B-20 | Temizlik deposu | 2.7 | 1.25 | 2.15 | teknik
B-21 | Işıklık / İngiliz bahçesi | 17.3 | 3.35 | 5.15 | acik | Açık alan — kapalı alana dahil değil
Bodrum — TOPLAM
ZEMIN KAT
Z-01 | Salon / oturma alanı | 61.4 | 7.35 | 8.35 | yasam
Z-02 | Yemek alanı | 30.5 | 3.65 | 8.35 | yasam
Z-03 | Kapalı veranda | 28 | 3.35 | 8.35 | yasam
Z-04 | Antre / giriş holü | 11.5 | 3.25 | 3.55 | sirkulasyon
Z-05 | Merdiven, hol ve galeri | 17.7 | 3.25 | 5.45 | sirkulasyon
Z-06 | Mutfak (ankastre) | 20.2 | 3.45 | 5.85 | mutfak
Z-07 | Kiler / arka mutfak | 10.2 | 1.75 | 5.85 | mutfak
Z-08 | Misafir WC | 5.8 | 2.35 | 2.45 | islak
Z-09 | Vestiyer | 2.6 | 1.05 | 2.45 | teknik
Z-10 | Asansör ve tesisat şaftı | 5 | 2.05 | 2.45 | teknik
Z-11 | Koridor | 8 | 2.45 | 3.25 | sirkulasyon
Z-12 | Misafir yatak odası (süit) | 18.3 | 3.55 | 5.15 | yatak
Z-13 | Misafir banyosu | 5.8 | 2.05 | 2.85 | islak
Z-14 | Misafir giyinme odası | 4.4 | 2.05 | 2.15 | teknik
Z-15 | Çalışma odası / ofis | 16.7 | 3.25 | 5.15 | yasam
Z-16 | Üstü örtülü teras (barbekü) | 27.6 | 5.15 | 5.35 | acik | Açık alan — kapalı alana dahil değil
Zemin — TOPLAM
1. NORMAL KAT
K-01 | Ebeveyn yatak odası | 29.6 | 3.55 | 8.35 | yatak
K-02 | Ebeveyn giyinme odası | 15.9 | 3.65 | 4.35 | teknik
K-03 | Ebeveyn banyosu | 14.1 | 3.65 | 3.85 | islak
K-04 | Aile oturma odası / TV | 26 | 4.95 | 5.25 | yasam
K-05 | Çalışma odası / kütüphane | 17.1 | 3.25 | 5.25 | yasam
K-06 | Ebeveyn balkonu | 14.6 | 1.75 | 8.35 | acik | Açık alan — kapalı alana dahil değil
K-07 | Üst hol, merdiven ve galeri | 29.7 | 3.25 | 9.15 | sirkulasyon
K-08 | Çamaşır ve ütü nişi | 6 | 1.85 | 3.25 | islak
K-09 | Yatak odası 4 | 19.6 | 3.35 | 5.85 | yatak
K-10 | Yatak odası 2 | 19.3 | 3.55 | 5.45 | yatak
K-11 | Yatak odası 2 banyosu | 7.6 | 2.15 | 3.55 | islak
K-12 | Asansör ve tesisat şaftı | 5 | 2.05 | 2.45 | teknik
K-13 | Koridor | 3.6 | 1.45 | 2.45 | sirkulasyon
K-14 | Ortak banyo | 8.9 | 2.45 | 3.65 | islak
K-15 | Yatak odası 3 | 18.8 | 3.65 | 5.15 | yatak
K-16 | Yatak odası 3 giyinme | 8.5 | 1.65 | 5.15 | teknik
K-17 | Yatak odası 5 | 17.8 | 3.45 | 5.15 | yatak
K-18 | Balkon 2 | 9 | 1.75 | 5.15 | acik | Açık alan — kapalı alana dahil değil
1. Kat — TOPLAM
GENEL TOPLAM
Toplam net alan (kapalı + açık)
| Toplam brüt inşaat alanı | 900
| Oturum (taban) alanı | 300

## Mahal Listesi
MAHAL LİSTESİ — DURUNDAY VİLLA
Poz kodlarının tanımı ve marka seçimleri için «İmalat Tanımları» sayfasına bakınız.
Mahal No | Mahal Adı | Net Alan (m²) | Döşeme | Süpürgelik | Duvar | Tavan | Kapı | Doğrama / Pencere | Elektrik | Mekanik | Sıhhi Tesisat | Açıklama / Özel Notlar
BODRUM KAT
B-01 | Garaj (3 araçlık) | 48 | DK-06 | SP-04 | DV-06 | TV-05 | KP-06 | DG-03 | EL-08 | MK-08 | ST-07 | Zemin süzgece eğimli; elektrikli araç şarjı için 3 faz 11 kW hat. Kapı 5,00 m seksiyonel.
B-02 | Hobi ve oyun salonu | 43.8 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-01 | EL-04 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Mini bar için su/atık altyapısı bırakılacak (opsiyon); hol ile geniş açık geçiş.
B-03 | Ev sineması | 28 | DK-07 | SP-01 | DV-07 | TV-06 | KP-02 (ses yalıtımlı) | DG-07 | EL-07 | MK-01 + MK-04 | ST-01 | Duvar ve tavanda akustik dolgu; kapı çift contalı ve eşik fitilli.
B-04 | Kazan dairesi / teknik hacim | 11.5 | DK-08 | SP-04 | DV-06 | TV-05 | KP-05 | DG-03 | EL-05 | MK-06 | ST-07 | Doğalgaz dedektörü + selenoid vana; taze hava menfezi yönetmelik ölçüsünde, yangın kapısı EI30.
B-05 | Merdiven ve hol | 17.7 | DK-02 | SP-02 | DV-01 | TV-01 | — | DG-01 | EL-04 | MK-01 | ST-01
B-06 | Çamaşırhane ve ütü odası | 6 | DK-04 | SP-05 | DV-02 (h=150 cm) | TV-03 | KP-03 | DG-03 | EL-02 | MK-04 | ST-06 | Taşma koruma sensörü ve yer süzgeci zorunlu; tezgah altı makine yerleşimi.
B-07 | Depo | 4.7 | DK-08 | SP-04 | DV-01 | TV-05 | KP-08 | DG-07 | EL-05 | MK-08 | ST-01 | Duvar boyu raf altyapısı.
B-08 | Kiler / soğuk oda | 5.7 | DK-08 | SP-04 | DV-01 | TV-05 | KP-08 | DG-07 | EL-05 | MK-04 | ST-01 | Soğuk oda bölümü ayrı yalıtımlı, sabit havalandırmalı.
B-09 | Su deposu ve hidrofor | 5.8 | DK-08 | SP-04 | DV-06 | TV-05 | KP-08 | DG-07 | EL-05 | MK-08 | ST-07 | Paslanmaz veya polyester depo, taşma-boşaltma hattı, hidrofor titreşim takozu.
B-10 | Elektrik panosu / depo | 2.6 | DK-08 | SP-04 | DV-06 | TV-05 | KP-08 | DG-07 | EL-09 | MK-08 | ST-01 | Ana dağıtım panosu ve zayıf akım panosu; akıllı ev ana kabini.
B-11 | Asansör ve tesisat şaftı | 5 | — | — | DV-06 | TV-05 | Asansör kabin kapısı | DG-07 | EL-05 | MK-08 | ST-01 | 4 duraklı makine dairesiz asansör; kuyu su yalıtımı ve süzgeci.
B-12 | WC + duş | 4 | DK-04 | SP-05 | DV-02 | TV-03 | KP-03 | DG-07 | EL-02 | MK-02 + MK-04 | ST-02 | Spor ve sauna bölümüne hizmet eder.
B-13 | Koridor | 3.6 | DK-01 | SP-02 | DV-01 | TV-01 | — | DG-07 | EL-04 | MK-01 | ST-01 | Net genişlik 1,45 m (yönetmelik asgarisi 1,20 m).
B-14 | Şarap mahzeni ve bar | 13.1 | DK-02 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-07 | EL-01 | MK-04 | ST-01 | Sabit 14–16 °C için ayrı klima/nem kontrolü; ahşap şarap rafı.
B-15 | Spor salonu (fitness) | 18.3 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + ayna duvar | TV-01 | KP-02 | DG-03 | EL-04 | MK-01 + MK-03 + MK-04 | ST-01 | 8 mm kauçuk şok emici alt katman, tam boy ayna ve bale barı.
B-16 | Sauna ve dinlenme | 10.4 | DK-04 | SP-05 | DV-02 + DV-08 | TV-03 | KP-07 | DG-07 | EL-02 | MK-07 + MK-04 | ST-02 | Sauna iç hacmi sedir kaplama; dinlenme alanı duştan ayrık.
B-17 | Soyunma ve duş | 7.8 | DK-04 | SP-05 | DV-02 | TV-03 | KP-07 | DG-03 | EL-02 | MK-02 + MK-04 | ST-02 | Soyunma dolapları ve duş kabinleri.
B-18 | Hizmet / misafir odası | 10.4 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-03 | EL-01 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Hizmet personeli veya uzun süreli misafir için; ensuite banyolu.
B-19 | Hizmet banyosu | 4.8 | DK-04 | SP-05 | DV-02 | TV-03 | KP-03 | DG-03 | EL-02 | MK-02 + MK-04 | ST-02 | Duş kabinli.
B-20 | Temizlik deposu | 2.7 | DK-08 | SP-04 | DV-01 | TV-05 | KP-08 | DG-07 | EL-05 | MK-08 | ST-01 | Temizlik malzemesi ve süpürge dolabı, eviye bağlantısı.
B-21 | Işıklık / İngiliz bahçesi | 17.3 | DK-05 | SP-02 | — | — | — | DG-03 | EL-06 | — | ST-08 | Işıklık tabanında drenaj, üstte galvaniz ızgara; bodruma doğal ışık ve havalandırma sağlar.
ZEMIN KAT
Z-01 | Salon / oturma alanı | 61.4 | DK-02 | SP-03 | DV-01 + DV-03 (TV duvarı) | TV-01 | — | DG-01 + DG-02 | EL-04 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Galeri boşluğu; şömine için baca/tesisat opsiyonu. Yemek alanıyla açık geçiş.
Z-02 | Yemek alanı | 30.5 | DK-02 | SP-03 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | — | DG-01 | EL-04 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Avize için tavanda taşıyıcı ankraj; mutfak ve salonla açık geçiş.
Z-03 | Kapalı veranda | 28 | DK-05 | SP-02 | DV-01 (dış cephe kaplaması) | TV-04 | KP-07 | DG-02 | EL-06 | MK-08 | ST-08 | Katlanır/sürme cam sistemle dört mevsim kullanım; tavanda ısıtıcı opsiyonu.
Z-04 | Antre / giriş holü | 11.5 | DK-02 | SP-02 | DV-01 | TV-01 | KP-01 | DG-01 | EL-09 | MK-01 | ST-01 | Görüntülü diyafon, akıllı ev ana paneli, gömme paspas nişi.
Z-05 | Merdiven, hol ve galeri | 17.7 | DK-02 | SP-02 | DV-01 | TV-01 | — | DG-01 | EL-04 | MK-01 | ST-01 | Doğal taş basamak + rıht, 10 mm temperli cam korkuluk (h=110 cm), paslanmaz küpeşte.
Z-06 | Mutfak (ankastre) | 20.2 | DK-01 | SP-04 | DV-02 + DV-01 | TV-01 | KP-04 | DG-01 | EL-03 | MK-01 + MK-05 | ST-05 | Ada tezgah; kuvars tezgah (Çimstone/Belenco), tezgah altı LED, çekmece içi priz.
Z-07 | Kiler / arka mutfak | 10.2 | DK-01 | SP-04 | DV-02 + DV-01 | TV-03 | KP-02 | DG-01 | EL-03 | MK-04 | ST-05 | Arka mutfak: bulaşık ve hazırlık alanı, derin raflı kiler.
Z-08 | Misafir WC | 5.8 | DK-04 | SP-05 | DV-03 | TV-03 | KP-03 | DG-07 | EL-02 | MK-02 + MK-04 | ST-04 | Tezgah üstü çanak lavabo, ankastre batarya, dekoratif aydınlatma.
Z-09 | Vestiyer | 2.6 | DK-08 | SP-04 | DV-01 | TV-05 | KP-04 | DG-07 | EL-05 | MK-01 | ST-01 | Tavana kadar gardırop, havalandırma menfezi.
Z-10 | Asansör ve tesisat şaftı | 5 | — | — | DV-06 | TV-05 | Asansör kabin kapısı | DG-07 | EL-05 | MK-08 | ST-01 | Asansör kuyusu ve tesisat şaftı; şaft yangın durdurucu ile katlarda kesilir.
Z-11 | Koridor | 8 | DK-02 | SP-02 | DV-01 | TV-01 | — | DG-07 | EL-04 | MK-01 | ST-01 | Misafir süitine ve ofise erişim; net genişlik 2,45 m.
Z-12 | Misafir yatak odası (süit) | 18.3 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-01 + DG-05 + DG-06 | EL-01 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Giyinme nişi ve ensuite banyo ile süit kurgusu.
Z-13 | Misafir banyosu | 5.8 | DK-04 | SP-05 | DV-02 | TV-03 | KP-03 | DG-01 | EL-02 | MK-02 + MK-04 | ST-02 | Duş nişi gizli süzgeçli, cam duş kabini.
Z-14 | Misafir giyinme odası | 4.4 | DK-08 | SP-04 | DV-01 | TV-05 | KP-04 | DG-07 | EL-05 | MK-01 + MK-04 | ST-01 | Misafir süiti giyinme odası; sensörlü dolap içi aydınlatma.
Z-15 | Çalışma odası / ofis | 16.7 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-01 | EL-01 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | CAT6 data ve ayrı sigortalı priz hattı; kitaplık ankrajı.
Z-16 | Üstü örtülü teras (barbekü) | 27.6 | DK-05 | SP-02 | — | TV-04 | — | DG-02 | EL-06 | — | ST-08 | Yaz mutfağı ve barbekü; su-atık hattı, dış priz, üstü örtülü.
1. NORMAL KAT
K-01 | Ebeveyn yatak odası | 29.6 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-01 + DG-05 + DG-06 | EL-01 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Giyinme ve banyo ile süit kurgusu; yatak başı çift yönlü anahtar.
K-02 | Ebeveyn giyinme odası | 15.9 | DK-08 | SP-04 | DV-01 | TV-05 | KP-04 | DG-01 | EL-05 | MK-01 + MK-04 | ST-01 | Ada dolap, sensörlü dolap içi aydınlatma, tam boy ayna.
K-03 | Ebeveyn banyosu | 14.1 | DK-04 | SP-05 | DV-03 | TV-03 | KP-03 | DG-01 | EL-02 | MK-02 + MK-04 | ST-03 | Çift lavabo, serbest duran küvet, yağmurlama duş, ayna ısıtıcı.
K-04 | Aile oturma odası / TV | 26 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | — | DG-01 | EL-04 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | TV ünitesi için gömme kanal; senaryolu aydınlatma. Balkona sürme kapı.
K-05 | Çalışma odası / kütüphane | 17.1 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-04 | DG-01 | EL-04 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Kitaplık ankrajı, okuma aydınlatması, data hattı.
K-06 | Ebeveyn balkonu | 14.6 | DK-05 | SP-02 | — | TV-04 | — | DG-02 | EL-06 | — | ST-08 | Ebeveyn ve aile oturma odasına açılan balkon; cam korkuluk, gizli drenaj.
K-07 | Üst hol, merdiven ve galeri | 29.7 | DK-02 | SP-02 | DV-01 | TV-01 | — | DG-01 | EL-04 | MK-01 | ST-01 | Galeri boşluğu çevresinde temperli cam korkuluk h=110 cm.
K-08 | Çamaşır ve ütü nişi | 6 | DK-04 | SP-05 | DV-05 | TV-03 | KP-04 | DG-07 | EL-02 | MK-04 | ST-06 | Üst kat çamaşır nişi; makine bağlantısı, yer süzgeci, taşma sensörü.
K-09 | Yatak odası 4 | 19.6 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-01 + DG-05 + DG-06 | EL-01 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Gömme gardırop; ortak banyoya yakın.
K-10 | Yatak odası 2 | 19.3 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-01 + DG-05 + DG-06 | EL-01 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Ensuite banyolu; gömme gardırop.
K-11 | Yatak odası 2 banyosu | 7.6 | DK-04 | SP-05 | DV-02 | TV-03 | KP-03 | DG-01 | EL-02 | MK-02 + MK-04 | ST-02 | Duş kabinli, gizli süzgeçli.
K-12 | Asansör ve tesisat şaftı | 5 | — | — | DV-06 | TV-05 | Asansör kabin kapısı | DG-07 | EL-05 | MK-08 | ST-01 | Asansör kuyusu ve tesisat şaftı.
K-13 | Koridor | 3.6 | DK-02 | SP-02 | DV-01 | TV-01 | — | DG-07 | EL-04 | MK-01 | ST-01 | Net genişlik 2,45 m; ortak banyo ve yatak odalarına erişim.
K-14 | Ortak banyo | 8.9 | DK-04 | SP-05 | DV-02 | TV-03 | KP-03 | DG-01 | EL-02 | MK-02 + MK-04 | ST-02 | Küvet + duş; çocuk kullanımına uygun armatür yüksekliği.
K-15 | Yatak odası 3 | 18.8 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-01 + DG-05 + DG-06 | EL-01 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Giyinme odası ile birlikte kullanılır.
K-16 | Yatak odası 3 giyinme | 8.5 | DK-08 | SP-04 | DV-01 | TV-05 | KP-04 | DG-01 | EL-05 | MK-01 + MK-04 | ST-01 | Gömme dolap sistemi.
K-17 | Yatak odası 5 | 17.8 | DK-03 | SP-01 | DV-01 + DV-04 | TV-01 | KP-02 | DG-01 + DG-05 + DG-06 | EL-01 | MK-01 + MK-03 | ST-01 | Gömme gardırop; çalışma masası için priz + data.
K-18 | Balkon 2 | 9 | DK-05 | SP-02 | — | TV-04 | — | DG-02 | EL-06 | — | ST-08 | Yatak odası 5'e açılan balkon; korkuluk h=110 cm, tırmanmaya elverişsiz.
TOPLAM NET ALAN

## İmalat Tanımları
İMALAT TANIMLARI, ŞARTNAME VE MARKA SEÇİMLERİ
Kod | İmalat | Teknik tanım / şartname | Marka / ürün seçimi (üst segment)
DÖŞEME KAPLAMASI
DK-01 | Porselen seramik 60×120 | Rektifiyeli 1. sınıf porselen 60×120 cm, 2 mm derz, C2TE sınıfı yapıştırıcı, silikonlu derz dolgusu; yerden ısıtmaya uygun. | Seranit veya Kalebodur 60×120 rektifiye · yapıştırıcı Kalekim Ultrafleks · derz Kalekim Fuga Star
DK-02 | Doğal taş (traverten / mermer) | 60×60 veya 60×120 cm, 2 cm kalınlık, cilalı-mat; leke tutmaz emprenye uygulamalı. | Temmer Marble veya Karmer traverten (Afyon/Burdur bej) · emprenye Akemi Nano Effect
DK-03 | Lamine meşe parke 14 mm | Çok katmanlı lamine meşe, üst tabaka ≥3 mm, yağlı-mat yüzey, tam yapıştırmalı; yerden ısıtma uyumlu. | Barlinek Pure veya Tarkett Heritage · yapıştırıcı Sika SikaBond-54 · su bazlı yağ Osmo
DK-04 | Anti-slip porselen (ıslak hacim) | R10–R11 kaymaz porselen 60×60 cm, eğimli şap, gizli süzgeç, su yalıtımı üzerine. | VitrA Nanoflex veya Seranit Riverstone R11 · süzgeç Geberit CleanLine veya ACO
DK-05 | Dış mekan doğal taş / porselen | Don dayanımlı (≥20 çevrim), R11 kaymaz, 2 cm; drenajlı kot, açık derz. | Seranit Outdoor 2 cm veya andezit (Ankara/Nevşehir) · kaide Fixing Plus
DK-06 | Epoksi kaplama | 3 mm çift bileşenli epoksi, anti-toz, araç yüküne dayanıklı, süzgece eğimli. | Sika Sikafloor-264 veya BASF MasterTop 1200
DK-07 | LVT / kauçuk spor zemin | 4–5 mm click LVT, yüksek aşınma sınıfı; spor alanında 8 mm kauçuk şok emici alt katman. | Tarkett iD Inspiration 55 · spor zemin Regupol Everroll
DK-08 | Şap üzeri seramik (depo) | 1. sınıf seramik 45×45 cm, düz derz; depo ve teknik hacimler. | Kalebodur veya Ege Seramik
SÜPÜRGELİK
SP-01 | MDF lake süpürgelik h=10 cm | Ham MDF üzeri akrilik lake, gizli montaj, akrilik mastik bitiş. | Starwood/Kastamonu MDF gövde · lake AkzoNobel veya Marshall Akrilik
SP-02 | Taş süpürgelik h=8 cm | Döşeme kaplamasıyla aynı taştan kesme, cilalı kenar. | Döşeme taşı ile aynı parti (Temmer / Karmer)
SP-03 | Gizli alüminyum süpürgelik h=6 cm | Sıva içine gömülü alüminyum profil, duvarla aynı düzlemde, gizli LED opsiyonlu. | Asaş veya Sistem Alüminyum gizli süpürgelik profili
SP-04 | Seramik süpürgelik h=8 cm | Döşeme seramiğinden kesme süpürgelik. | Döşeme seramiği ile aynı parti
SP-05 | Süpürgelik yok | Duvar kaplaması zemine kadar indiği için süpürgelik uygulanmaz. | —
DUVAR
DV-01 | Alçı sıva + saten + mat boya | Makine sıvası + saten alçı + astar + silikon esaslı yıkanabilir mat iç cephe boyası (2 kat). | Sıva/saten Knauf veya Dalsan · boya Filli Boya Momento Kadife ya da Marshall Maestro
DV-02 | Porselen duvar kaplaması | 60×120 rektifiyeli porselen, su yalıtımı üzerine, küf önleyici derz, köşede alüminyum profil. | Seranit / VitrA 60×120 · derz Kalekim Fuga Star Antibakteriyel
DV-03 | Doğal taş / mermer duvar kaplaması | Kitap açılımı (book-match) mermer veya traverten panel; ebeveyn banyo ve salon TV duvarı. | Temmer Marble book-match · montaj Kalekim Marbleflex
DV-04 | Dekoratif aksan duvar | Duvar kağıdı, ahşap lamel panel veya mikro beton efekt; oda başına bir aksan duvar. | AGT lamel panel veya Vescom duvar kaplaması · mikro beton Baumit
DV-05 | Su itici alçı levha + boya | Nem dayanımlı (yeşil) alçı levha bölme, taşyünü dolgu, su itici macun + boya. | Knauf Aquapanel / Dalsan Nem Levhası · boya Marshall Banyo-Mutfak
DV-06 | Brüt beton üzeri plastik boya | Düzeltilmiş beton / kaba sıva üzeri astar + plastik boya. | DYO veya Marshall plastik boya
DV-07 | Akustik duvar paneli | Kumaş kaplı akustik panel veya delikli ahşap panel + taşyünü dolgu. | Vicoustic veya Knauf Cleaneo · dolgu İzocam Taşyünü
DV-08 | Sauna iç kaplaması | Kanada sediri veya ısıl işlem görmüş ladin lambri, reçine akıtmayan, ısıya dayanıklı. | Harvia sedir paneli veya Lunawood ThermoWood
TAVAN
TV-01 | Asma tavan + gizli LED nişi | Alçı levha asma tavan, saten + mat boya, çevre gizli LED nişi, spot delikleri, denetim kapağı. | Knauf / Dalsan levha · armatür Lamp83 veya Osram · şerit LED Arlight
TV-02 | Alçı sıva + tavan boyası | Beton tavan üzeri alçı sıva + saten + tavan boyası (2 kat), sarkıt ankrajı. | Filli Boya Tavan · Dalsan saten
TV-03 | Nem dayanımlı asma tavan | Nem dayanımlı alçı levha veya alüminyum kaset; aspiratör, spot ve denetim kapağı entegre. | Dalsan yeşil levha veya Hunter Douglas alüminyum kaset
TV-04 | Ahşap lamel tavan kaplaması | Ahşap veya ahşap görünümlü alüminyum lamel; kapalı veranda, teras ve balkon altı. | Lunawood ThermoWood veya AGT dış cephe lameli
TV-05 | Boyalı brüt beton tavan | Tesisat görünür, astar + plastik boya; garaj, teknik hacim ve depo. | DYO plastik boya
TV-06 | Akustik asma tavan | Delikli alçı levha / akustik kaset + taşyünü dolgu; ev sineması. | Knauf Cleaneo Akustik · dolgu İzocam
KAPI
KP-01 | Villa giriş kapısı | Çelik iskelet, dış cephe uyumlu kompozit/ahşap kaplama, 110×220 cm, ısı-ses yalıtımlı, akıllı kilit. | Kale Çelik Kapı Villa serisi veya Sur Kapı · kilit Yale Linus ya da Kale Kilit Akıllı
KP-02 | Lake iç kapı 90×220 | Amerikan panel gövde üzeri akrilik lake, gizli menteşe, manyetik dil, MDF lake kasa ve pervaz. | Özel üretim lake kapı · menteşe/kilit Häfele veya Hoppe · lake AkzoNobel
KP-03 | Islak hacim kapısı | Nem dayanımlı gövde, alt havalandırma, paslanmaz aksesuar, iç kilit. | Özel üretim nem dayanımlı kapı · aksesuar Häfele
KP-04 | Sürgülü / gizli kasa kapı | Duvar içine gömülü ray sistemli sürgülü kapı. | Eclisse veya Häfele Slido gizli kasa sistemi
KP-05 | Yangın kapısı EI30 | Kazan dairesi ve teknik hacim girişi, kendiliğinden kapanır, duman sızdırmaz fitilli, sertifikalı. | Hörmann H3-D veya Kale EI30 sertifikalı yangın kapısı
KP-06 | Otomatik seksiyonel garaj kapısı | Yalıtımlı panel, motorlu, uzaktan kumanda + akıllı ev entegrasyonu, fotosel güvenlik. | Hörmann LPU 42 + ProMatic motor (alternatif: Sarıcalar)
KP-07 | Cam kapı / cam bölme | 8–10 mm temperli cam, alüminyum çerçeve veya çerçevesiz menteşe; sauna ve duş bölmeleri. | Şişecam temperli cam · aksesuar Häfele veya Sarayli
KP-08 | Depo / teknik kapı | Boyalı çelik veya laminat kapı, kilitli. | Standart çelik kapı · kilit Kale Kilit
DOĞRAMA / PENCERE
DG-01 | Alüminyum pencere (ısı yalıtımlı) | Poliamid bariyerli alüminyum profil, antrasit elektrostatik boya, 4+16Ar+4 Low-E ısıcam, çift açılım. | Schüco AWS 75 veya Çuhadaroğlu / Asaş yalıtımlı seri · cam Şişecam Isıcam Konfor + argon
DG-02 | Lift & slide sürme cam sistem | Sürme kanatlı, geniş açıklıklı, alçak eşikli; salon-teras ve veranda geçişi. | Schüco ASS 70 HI veya Çuhadaroğlu sürme sistem
DG-03 | Bodrum ışıklık penceresi | Işıklığa bakan pencere, dıştan galvaniz ızgara/korkuluk, drenajlı ışıklık. | Asaş alüminyum · ızgara galvaniz çelik (özel üretim)
DG-04 | Çatı penceresi | Isıcamlı çatı penceresi, sineklik ve karartma perdesi. | Velux GGU veya Fakro
DG-05 | Motorlu panjur / güneş kırıcı | Alüminyum motorlu panjur veya dış jaluzi; yatak odaları ve güneybatı cephesi. | Somfy motor + Asaş panjur kutusu
DG-06 | Sineklik | Plise veya sürme sineklik, doğrama rengiyle aynı. | Asaş veya Öztek plise sineklik
DG-07 | Doğrama yok | Penceresiz mahal; mekanik havalandırma ile çözülür. | —
ELEKTRİK
EL-01 | Standart oda tesisatı | 6 priz, 2 TV+data, komütatör/vaviyen anahtar, sarkıt + spot devresi, perde motoru beslemesi, duman dedektörü. | Anahtar-priz Viko by Panasonic Novella veya Legrand Valena · kablo Öznur / Prysmian
EL-02 | Islak hacim tesisatı | IP44 priz, ayna aydınlatma + ayna ısıtıcı beslemesi, havlupan beslemesi, aspiratör senkronu, kaçak akım koruma. | Legrand Plexo IP44 · kaçak akım rölesi Schneider veya ABB
EL-03 | Mutfak tesisatı | Ankastre fırın, ocak, bulaşık makinesi, davlumbaz ve buzdolabı için ayrı sigortalı hatlar; tezgah üstü 6 priz, gömme priz kutusu, tezgah altı LED. | Schneider Unica · gömme priz Evoline Port · LED Osram
EL-04 | Salon / yaşam alanı tesisatı | Senaryolu dimmerli aydınlatma, gizli LED nişi, TV için gömme kanal, 10 priz, data ve ses altyapısı. | KNX: Jung / Gira veya Schneider KNX · kablosuz alternatif: Somfy TaHoma
EL-05 | Teknik hacim tesisatı | Ana pano / kat panosu, seyyar priz, acil aydınlatma, kazan ve hidrofor beslemesi, IP54 armatür. | Pano Schneider Prisma veya ABB · armatür Lamp83 IP54
EL-06 | Dış mekan tesisatı | IP65 armatür, bahçe ve cephe aydınlatması, kapaklı dış priz, kamera ve otomatik kapı beslemesi. | Lamp83 / Fumagalli IP65 · kamera Hikvision veya Dahua
EL-07 | Sinema / hobi tesisatı | Projeksiyon ve perde beslemesi, 7.1 hoparlör kablolaması, gömme kanal, ışık senaryosu, ses yalıtımlı buat. | Kablolama Belden / Klotz · kumanda KNX (Jung)
EL-08 | Garaj tesisatı | IP54 armatür, garaj kapısı motor beslemesi, elektrikli araç şarjı için 3 faz 11 kW hat, kapaklı priz. | Şarj ünitesi Vestel EVC04 veya ABB Terra AC · pano Schneider
EL-09 | Akıllı ev ana altyapısı | KNX ana hat, zayıf akım panosu, CAT6 yıldız topoloji, IP kamera NVR, görüntülü diyafon, alarm paneli. | KNX Jung/Gira · switch Ubiquiti UniFi · diyafon Comelit veya Multitek · alarm Paradox
MEKANİK
MK-01 | Yerden ısıtma | Kollektörlü serpantin, ısı yalıtım levhası + şap, mahal bazlı oda termostatı (akıllı ev entegre). | Boru Uponor Comfort Pipe veya Rehau Rautitan · kollektör Danfoss · termostat Honeywell Evohome
MK-02 | Yerden ısıtma + havlupan | MK-01'e ek olarak havlupan radyatör (karışımlı veya elektrikli). | Havlupan Zehnder veya Demirdöküm · vana Danfoss
MK-03 | VRF / multi-split iç ünite | Gizli tavan tipi veya duvar tipi iç ünite, drenaj hattı, kablolu kumanda. | Daikin VRV 5 veya Mitsubishi Electric City Multi (alternatif: Toshiba)
MK-04 | Mekanik havalandırma | Kanal tipi sessiz aspiratör, çatıya/cepheye atış, anahtar veya nem sensörüyle otomatik. | Vortice veya Systemair kanal tipi fan
MK-05 | Davlumbaz ve mutfak havalandırması | Ankastre davlumbaz + paslanmaz kanalla çatıya atış, geri akış klapesi. | Falmec veya Siemens iQ700 ada tipi davlumbaz
MK-06 | Kazan dairesi ekipmanı | Yoğuşmalı kazan, 300 lt boyler, genleşme tankı, sirkülasyon pompaları, gaz dedektörü + selenoid vana, taze hava menfezi. | Kazan Vaillant ecoTEC plus veya Buderus Logamax · boyler Vaillant uniSTOR · pompa Grundfos Alpha
MK-07 | Sauna ünitesi | Elektrikli sauna sobası (hacme göre kW), kumanda paneli, hava giriş-çıkış menfezleri, ısıya dayanıklı armatür. | Harvia Cilindro + Xenio kumanda (alternatif: Tylö)
MK-08 | Isıtma yok / temperli | Isıtma tesisatı yapılmaz; komşu hacimden temperlenir. Donmaya karşı tesisat izolasyonu. | —
MK-09 | Isı geri kazanımlı havalandırma (opsiyon) | Merkezi ısı geri kazanım cihazı, kanal dağıtımı, F7 filtre. | Systemair SAVE veya Zehnder ComfoAir
SIHHİ TESİSAT
ST-01 | Tesisat yok | Su ve atık tesisatı bulunmaz. | —
ST-02 | Banyo tam donanım | Gömme rezervuarlı asma klozet, tezgah üstü lavabo, ankastre batarya, duş nişi + yağmurlama duş, gizli süzgeç, ara vanalar. | VitrA Metropole veya Duravit ME · rezervuar Geberit Sigma · armatür Grohe Grohtherm / Hansgrohe
ST-03 | Ebeveyn banyo donanımı | ST-02'ye ek: çift lavabo, ankastre termostatik batarya, serbest duran küvet, taharet/bide, havlupan bağlantısı. | Duravit veya Villeroy&Boch küvet · armatür Hansgrohe Axor · duş Grohe Rainshower 360
ST-04 | WC donanımı | Asma klozet + gömme rezervuar, lavabo, ankastre batarya, taharet musluğu. | VitrA / Roca · Geberit gömme rezervuar · Grohe armatür
ST-05 | Mutfak donanımı | Granit veya paslanmaz eviye, ankastre batarya, bulaşık makinesi bağlantısı, su arıtma altyapısı, yağ tutucu sifon. | Eviye Franke veya Blanco · batarya Grohe Minta · arıtma BWT
ST-06 | Çamaşırhane donanımı | Çamaşır ve kurutma makinesi bağlantısı, ön yıkama eviyesi, yer süzgeci, taşma koruma sensörü. | Eviye Franke · süzgeç ACO · su kaçak sensörü Netatmo veya Grohe Sense
ST-07 | Teknik / garaj tesisatı | Yer süzgeci, bahçe tipi çeşme, hortum bağlantısı. | Süzgeç ACO · armatür Artema
ST-08 | Dış mekan tesisatı | Bahçe çeşmesi, otomatik sulama vanası, teras süzgeci ve yağmur suyu drenajı. | Sulama Hunter veya Rain Bird · süzgeç ACO Self

## Yönetmelik Uygunluk
YÖNETMELİK UYGUNLUK KONTROLÜ
Konu | Yönetmelik asgarisi | Projede | Durum | Dayanak / açıklama
Taban alanı katsayısı (TAKS) | ≤ 0.30 (300 m²) | 0.30 (300 m²) | UYGUN | Oturum 20,00 × 15,00 m. Parsel bilgisi varsayımdır, imar durumu ile teyit edilmelidir.
Kat alanları katsayısı (KAKS/Emsal) | ≤ 0.60 (601 m²) | 0.60 (600 m²) | UYGUN | Zemin + 1. kat emsale dahil; bodrum ve çatı arası emsal dışı kabul edilmiştir (teyit gerekir).
Çekme mesafeleri | ön 5,00 · yan 3,00 · arka 3,00 m | ön 5.00 · yan 3.00 · arka 3.00 m | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 24 ve plan notları; vaziyet planında gösterilmiştir.
Oturma odası (asgari 1 adet) | 12,00 m² · dar kenar 3,00 m | 61.4 m² · dar kenar 7.35 m | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-01 Salon.
Yatak odası (en küçüğü) | 9,00 m² · dar kenar 2,50 m | 10.4 m² · dar kenar 2.85 m | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — B-18 Hizmet / misafir odası. Projede 7 yatak odası var.
Mutfak | 3,30 m² · dar kenar 1,50 m | 20.2 m² · dar kenar 3.45 m | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-06 Mutfak (+ Z-07 kiler/arka mutfak).
Banyo / yıkanma yeri (en küçüğü) | 3,00 m² · dar kenar 1,50 m | 4.0 m² · dar kenar 1.65 m | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — B-12 WC + duş. Projede 9 ıslak hacim var.
Tuvalet | 1,20 m² · dar kenar 1,00 m | 5.8 m² · dar kenar 2.35 m | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-08 Misafir WC.
Hol / koridor genişliği (en dar) | 1,20 m | 1.45 m | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — B-13 Koridor.
Konut içi merdiven kol genişliği | 1,00 m (ortak merdivende 1,20 m) | 1,20 m | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 32. Merdiven kovası 3,40 × 5,60 m mahal içinde.
Merdiven rıht / basamak | rıht ≤ 17,50 cm · basamak ≥ 26,0 cm | rıht 17,1 cm (bodrum→zemin, 17 basamak) · 16,8 cm (zemin→1. kat, 19 basamak) · basamak 28,0 cm | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 32. Kat yüksekliklerinden hesaplanmıştır.
Net tavan yüksekliği | 2,40 m | 2.55 m (en düşük kat) | UYGUN | Kat yükseklikleri: Bodrum 2.90 m · Zemin 3.20 m · 1. Kat 3.10 m
Çatı arası iç yüksekliği | 2,40 m (kullanılabilir hacim için) | mahyada 3,60 m | UYGUN | Çatı arası depo olarak kullanılacaktır; bağımsız bölüm değildir.
Korkuluk yüksekliği | 1,10 m | 1,10 m (balkon, teras, galeri, merdiven) | UYGUN | Temperli cam korkuluk; tırmanmaya elverişsiz tasarım.
Otopark | Her bağımsız bölüm için en az 1 araçlık | 3 kapalı (garaj) + 2 açık = 5 araç | UYGUN | Otopark Yönetmeliği; kapalı garaj bodrum katta, rampa bahçe içinde.
Sığınak | Bağımsız bölüm sayısına göre (tek konutta aranmaz) | Bodrumda depo hacimleri ayrılmıştır | KONTROL | Sığınak Yönetmeliği kapsamı ilgili idareyle teyit edilmelidir.
Asansör | Kat adedi 4'ten fazla binalarda zorunlu | 4 duraklı asansör (isteğe bağlı olarak) yapılmıştır | UYGUN | Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 34. Kuyu 2,60 × 2,20 m, makine dairesiz.
Isı yalıtımı | TS 825 — 3. iklim bölgesi (Konya) | Dış duvar 8 cm XPS · çatı 14 cm taşyünü · döşeme 4 cm | UYGUN | Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği; enerji kimlik belgesi hesabı yapılacaktır.
Deprem tasarımı | TBDY-2018 | Betonarme perde + çerçeve sistem, radye temel | UYGUN | Zemin etüdü raporuna göre zemin sınıfı ve tasarım spektrumu belirlenecektir.
Yangın güvenliği | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | Kazan dairesi EI30 yangın kapısı · duman dedektörü · şaftlarda yangın durdurucu | UYGUN | Müstakil konut; kaçış merdiveni aranmaz.
Su yalıtımı | TS 11344 / Su Yalıtımı Yönetmeliği | Bodrum perde ve temelde çift kat membran + drenaj; ıslak hacimlerde 2K yalıtım | UYGUN | Yalıtım detayları uygulama projesinde çizilecektir.